БИЛЕТ № _1

1. Ионизационные потери энергии заряженных частиц в веществе. Особенности взаимодействия заряженных частиц монокристаллами.

2. Принципы работы различных типов полупроводниковых детекторов (Пленарные и коаксиальные детекторы).

3. Пропорциональный счетчик, основные характеристики, область применения.

БИЛЕТ № _2

1.  Прохождение заряженных частиц через вещество. Структура трека. Пробег частицы. Многократное рассеяние. Диффузия носителей.

2.  Методы   регистрации нейтронов в различных энергетических диапазонах с помощью газонаполненных и сцинтилляционных детекторов.

3. Микростриповые газонаполненные камеры.

БИЛЕТ №    3

1. Флуктуации ионизационных потерь энергии при полных потерях энергии в тонких поглотителях.

2. Детекторы    для    регистрации     гамма-     и     рентгеновского     излучения сравнительный анализ эффективности и энергетического разрешения.

3. Детекторы кольца черепковского излучения (RICH).

БИЛЕТ №    4

1. Радиационные потери энергии заряженных частиц в веществе. Электромагнитный каскад и его основные характеристики.

2.  Принцип работы, конструкция и область применения сцинтилляционного детектора.    Энергетическое    и    временное    разрешение    сцинтилляцнонных детекторов.

3. Узкозазорные и широкозазорные искровые камеры. Особенности развития стримерного пробоя.

БИЛЕТ №    5

1. Взаимодействия гамма-квантов с веществом. Сечения процессов. Кинематика.

2. Классификация и основные параметры сцинтилляторов.

3.  Дрейфовые камеры, их основные параметры.

БИЛЕТ №    6

1. Излучение Черенкова и переходное излучение.

2. Принцип работы, основные характеристики и область применения газонаполненных пропорциональных детекторов.

3. Сцинтилляционные позиционно-чувствительные детекторы.

Билет № 7

- Потери энергии заряженных частиц в веществе, сопровождающиеся э/м излучением.

- Измерение энергии частиц с помощью ионизационных  камер. Энергетическое разрешение. Камер с сеткой.

- Полупроводниковые ионизационно-чувствительные детекторы, их основные характеристики.

Билет № 8

- Взаимодействие заряженных частиц с веществом.

- Гомо- и гетерогенные э/м и адронные калориметры.

- Основные параметры пропорциональных камер. Варианты конструкций. Физические процессы, определяющие основные параметры пропорциональных камер.

Билет № 9

1.	Детекторы черенковского излучения. Сравнительные характеристики радиаторов различных типов. Пороговые и дифференциальные детекторы (RICH).

- Применение ППД для измерения энергии различных видов излучения. Энергетическое и временное разрешение ППД.

- Ионизационный эффект в газах и твёрдых телах

Билет № 10

1.	Классификация и основные параметры сцинтилляторов.

- Взаимодействие гамма-излучения с веществом.

- Стриповые и пэдовые полупроводниковые детекторы.

Билет № 11

1.	Взаимодействие нейтронов с веществом. Принципы регистрации нейтронов в различных энергетических диапазонах.

2.	Временное разрешение сцинтилляционного детектора. Сравнение с другими типами детекторов.

3.	Искровые камеры и стримерные камеры. Принципы действия, основные параметры.

Билет № 12

1.	Основные стадии процесса преобразования энергии заряженных частиц в рабочем веществе детектора.

2.	Пропорциональный счётчик и счётчик Гейгера, их основные характеристики и области применения.

3.	Методы идентификации частиц в трековых детекторах. Трековые детекторы во внешнем магнитном поле

БИЛЕТ №    13.

1. Дрейф и диффузия электронов и ионов в газонаполненных детекторах. Дрейф и диффузия в магнитном поле.

2. Полупроводниковая и сцинтилляционная  гамма-спектрометрия. Сравнение энергетического разрешения и эффективности регистрации.

3. Фотографический метод регистрации частиц (ядерные фотоэмульсии).

БИЛЕТ №    14.

1. Классификация и основные параметры сцинтилляторов, их сравнительные характеристики для регистрации заряженного и нейтрального излучения.

2. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Электромагнитный каскад.

3. Стриповые газонаполненные позиционно-чувствитсльиые детекторы. Методы центра тяжести для определения координаты частицы.